河北天圣房地产开发有限公司盐山分公司阳光名邸项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北天圣房地产开发有限公司盐山分公司于2016年成立，坐落于盐山县西外环阜德医院南平安南大街283号，主要经营范围为房地产开发。

二、建设项目基本情况

河北天圣房地产开发有限公司盐山分公司阳光名邸项目位于盐山县泰安路北侧、建设东街西侧，项目占地40883.06m2，项目东临建设东街，隔路为红星美凯龙，南侧紧邻泰安路，隔路为盛世郡府，西侧和北侧为空地。东侧20m为红星美凯龙，南侧45m为盛世郡府，西侧280m为书香名邸，西侧340m为盐山县第六中学。

三、环评批复情况

（一）废气

项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，CO满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）表2无组织排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

（二）废水

项目废水排放执行《污水综合排放标准》中表4三级标准及盐山县污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声

噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准及4类（临路一侧）标准。

（四）固废

生活垃圾环卫清理，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，运行负荷为80%，满足验收检测技术规范要求。

（2）废水

项目废水主要为居民生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，然后排入盐山县污水处理厂进一步处理。

（3）废气

项目废气主要为居民厨房排放的油烟废气及汽车尾气、垃圾箱臭气；居民厨房排放的油烟废气经油烟机后排放，地下车库产生的汽车尾气通过地下车库的多个通风口排放，垃圾箱臭气通过及时清运、消毒等处理。

（4）噪声

项目噪声主要为居民生活噪声及汽车噪声，采取宣传小区居民文明出行、进出汽车限制车速、禁鸣等。

（5）固体废物

项目固废主要为生活垃圾，由当地环卫部门清运集中处理。