沧州合源散热器有限公司兴济分公司新能源汽车散热器及配件生产线技术改造项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州合源散热器有限公司兴济分公司于2018年成立，位于河北省沧州市沧县兴济镇南街村，主要从事制造、销售：散热器及汽车配件。

二、建设项目基本情况

沧州合源散热器有限公司兴济分公司位于河北省沧州市沧县兴济镇南街村，项目占地3500m2，项目总投资60万元，其中环保投资1万元。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目无废气产生。

（二）废水

本项目无生产废水产生，生活污水进入防渗旱厕，定时清掏。

（三）噪声

本项目对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | - | - | - | - | 落实 |
| 废水 | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 厂区设防渗旱厕，定时清掏 | - | - | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，厂房内合理布设 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 落实 |
| 固废 | 生产 过程 | 下脚料 | 收集后外售 | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定 | 落实 |
|  | 厂区 职工 | 生活 垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | - | - | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- （2）废气

本项目无废气产生。

（3）噪声

项目厂界昼间噪声最大值为57.4dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

- （4）固体废弃物

- 项目主要固体废物为生活垃圾和生产固废。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；生产过程中产生下脚料，收集后外售。

- 废水

本项目建成后，项目生产过程无废水产生；厂区设防渗旱厕，定期清掏。