盐山文智程插管件厂承插管件加工项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

盐山文智程插管件厂于2019年成立，位于盐山县盐山镇曾庄村西，主要经营范围为法兰。

二、建设项目基本情况

盐山文智程插管件厂位于盐山县盐山镇范庄村，项目占地733m2，项目总投资155万元，其中环保投资2万元。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目无废气产生。

（二）废水

本项目无生产废水产生，生活污水进入防渗旱厕，定时清掏。

（三）噪声

本项目对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类（临路一侧）标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | - | - | - | - | 落实 |
| 废水 | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 厂区设防渗旱厕，定时清掏 | - | - | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，厂房内合理布设 | 南、西、东厂界 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 落实 |
|  |  |  |  | 北厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 落实 |
| 固废 | 生产 过程 | 下脚料 | 收集后外售 | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定 | 落实 |
|  |  | 含油抹布 | 混入生活垃圾收集后由环卫部门清运 | - |  |  |
|  | 厂区 职工 | 生活 垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | - | - | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- （2）废气

本项目无废气产生。

（3）噪声

项目厂界昼间噪声最大值为58.7dB(A)，夜间噪声最大值为49.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准（昼间≤60/70dB(A)，夜间≤50/55dB(A)）。

- （4）固体废弃物

- 项目主要固体废物为生活垃圾和生产固废。含油抹布混入生活垃圾与生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；生产过程中产生下脚料，收集后外售。

- 废水

本项目建成后，项目生产过程无废水产生；厂区设防渗旱厕，定期清掏。